## IEEE33
IEEE 33-bus test system
Figure1 Topological structure of IEEE 33-bus test system
Bus i | Bus j | Branch impedance (Ω) | Load in Bus j (kVA) | Bus i | Bus j | Branch impedance (Ω) | Load in Bus j (kVA)
0 | 1 | 0.0922+j0.047 | 100+j60 | 16 | 17 | 0.3720+j0.5740 | 90+j40
1 | 2 | 0.4930+j0.2511 | 90+j40 | 1 | 18 | 0.1640+j0.1565 | 90+j40
2 | 3 | 0.3660+j0.1864 | 120+j80 | 18 | 19 | 1.5042+j1.3554 | 90+j40
3 | 4 | 0.3811+j0.1941 | 60+j30 | 19 | 20 | 0.4095+j0.4784 | 90+j40
4 | 5 | 0.8190+j0.7070 | 60+j20 | 20 | 21 | 0.7089+j0.9373 | 90+j40
5 | 6 | 0.1872+j0.6188 | 200+j100 | 2 | 22 | 0.4512+j0.3083 | 90+j50
6 | 7 | 0.7114+j0.2351 | 200+j100 | 22 | 23 | 0.8980+j0.7091 | 420+j200
7 | 8 | 1.0300+j0.7400 | 60+j20 | 23 | 24 | 0.8960+j0.7011 | 420+j200
8 | 9 | 1.0440+j0.7400 | 60+j20 | 5 | 25 | 0.2030+j0.1034 | 60+j25
9 | 10 | 0.1966+j0.0650 | 45+j30 | 25 | 26 | 0.2842+j0.1447 | 60+j25
10 | 11 | 0.3744+j0.1238 | 60+j35 | 26 | 27 | 1.0590+j0.9337 | 60+j20
11 | 12 | 1.4680+j1.1550 | 60+j35 | 27 | 28 | 0.8042+j0.7006 | 120+j70
12 | 13 | 0.5416+j0.7129 | 120+j80 | 28 | 29 | 0.5075+j0.2585 | 200+j600
13 | 14 | 0.5910+j0.5260 | 60+j10 | 29 | 30 | 0.9744+j0.9630 | 150+j70
14 | 15 | 0.7463+j0.5450 | 60+j20 | 30 | 31 | 0.3105+j0.3619 | 210+j100
15 | 16 | 1.2890+j1.7210 | 60+j20 | 31 | 32 | 0.3410+j0.5362 | 60+j40
There are 32 branches, one power supply in this test system. And the reference voltage is 12.66kV. The baseMVA is 100MVA. The total network load is 3715 + j2300kVA. The voltage of slack bus is 1.05 p.u.

## Electricity price
Electricity price
Type | peak | flat | valley
Time | 10:00-15:00;18:00-21:00 | 7:00-10:00;15:00-18:00;21:00-23:00 | 23:00-7:00
Price (¥/kWh) | 0.7204 | 0.456 | 0.2259

## Load curve
Load curve
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Time | 00:00-00:15 | 00:15-00:30 | 00:30-00:45 | 00:45-01:00 | 01:00-01:15 | 01:15-01:30 | 01:30-01:45 | 01:45-02:00 | 02:00-02:15 | 02:15-02:30 | 02:30-02:45 | 02:45-03:00
Load curve (kW) | 1981.2095 | 1919.3547 | 1857.5 | 1733.7905 | 1733.6667 | 1764.625 | 1795.5833 | 1826.5417 | 1857.5 | 1919.4167 | 1981.3333 | 2043.25
Period | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Time | 03:00-03:15 | 03:15-03:30 | 03:30-03:45 | 03:45-04:00 | 04:00-04:15 | 04:15-04:30 | 04:30-04:45 | 04:45-05:00 | 05:00-05:15 | 05:15-05:30 | 05:30-05:45 | 05:45-06:00
Load curve (kW) | 2105.1667 | 2167.0833 | 2229 | 2290.9167 | 2352.8333 | 2383.7917 | 2414.75 | 2445.7083 | 2476.6667 | 2538.5833 | 2600.5 | 2662.4167
Period | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Time | 06:00-06:15 | 06:15-06:30 | 06:30-06:45 | 06:45-07:00 | 07:00-07:15 | 07:15-07:30 | 07:30-07:45 | 07:45-08:00 | 08:00-08:15 | 08:15-08:30 | 08:30-08:45 | 08:45-09:00
Load curve (kW) | 2724.3333 | 2755.2917 | 2786.25 | 2817.2083 | 2848.1667 | 2879.125 | 2910.0833 | 2941.0417 | 2972 | 3033.9167 | 3095.8333 | 3157.75
Period | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Time | 09:00-09:15 | 09:15-09:30 | 09:30-09:45 | 09:45-10:00 | 10:00-10:15 | 10:15-10:30 | 10:30-10:45 | 10:45-11:00 | 11:00-11:15 | 11:15-11:30 | 11:30-11:45 | 11:45-12:00
Load curve (kW) | 3219.6667 | 3281.5833 | 3343.5 | 3405.4167 | 3467.3333 | 3498.2917 | 3529.25 | 3560.2083 | 3591.1667 | 3622.125 | 3653.0833 | 3684.0417
Period | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Time | 12:00-12:15 | 12:15-12:30 | 12:30-12:45 | 12:45-13:00 | 13:00-13:15 | 13:15-13:30 | 13:30-13:45 | 13:45-14:00 | 14:00-14:15 | 14:15-14:30 | 14:30-14:45 | 14:45-15:00
Load curve (kW) | 3715 | 3653.0833 | 3591.1667 | 3529.25 | 3467.3333 | 3405.4167 | 3343.5 | 3281.5833 | 3219.6667 | 3157.75 | 3095.8333 | 3033.9167
Period | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
Time | 15:00-15:15 | 15:15-15:30 | 15:30-15:45 | 15:45-16:00 | 16:00-16:15 | 16:15-16:30 | 16:30-16:45 | 16:45-17:00 | 17:00-17:15 | 17:15-17:30 | 17:30-17:45 | 17:45-18:00
Load curve (kW) | 2972 | 2879.125 | 2786.25 | 2693.375 | 2600.5 | 2569.5417 | 2538.5833 | 2507.625 | 2476.6667 | 2538.5833 | 2600.5 | 2662.4167
Period | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
Time | 18:00-18:15 | 18:15-18:30 | 18:30-18:45 | 18:45-19:00 | 19:00-19:15 | 19:15-19:30 | 19:30-19:45 | 19:45-20:00 | 20:00-20:15 | 20:15-20:30 | 20:30-20:45 | 20:45-21:00
Load curve (kW) | 2724.3333 | 2786.25 | 2848.1667 | 2910.0833 | 2972 | 3095.8333 | 3219.6667 | 3343.5 | 3467.3333 | 3405.4167 | 3343.5 | 3281.5833
Period | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
Time | 21:00-21:15 | 21:15-21:30 | 21:30-21:45 | 21:45-22:00 | 22:00-22:15 | 22:15-22:30 | 22:30-22:45 | 22:45-23:00 | 23:00-23:15 | 23:15-23:30 | 23:30-23:45 | 23:45-24:00
Load curve (kW) | 3219.6667 | 3095.8333 | 2972 | 2848.1667 | 2724.3333 | 2600.5 | 2476.6667 | 2352.8333 | 2229 | 2167.0833 | 2105.1667 | 2043.25

## EV
Parking parameters of electric vehicles |  |  |  |  | Battery parameters of electric vehicle
Type | Arriving time | Leave time | Initial energy (kWh) | Expected energy (kWh) | Maximum charging power (kW) | Maximum discharging power (kW) | battery upper bound (kWh) | battery lower bound (kWh)
CS1 | 83 | 25 | 31.4082 | 42.5 | 10 | 10 | 7.5 | 42.5
CS1 | 77 | 26 | 28.1005 | 42.5
CS1 | 80 | 28 | 23.5666 | 42.5
CS1 | 80 | 23 | 27.9901 | 42.5
CS1 | 75 | 21 | 23.7723 | 42.5
CS1 | 82 | 27 | 16.0963 | 42.5
CS1 | 86 | 25 | 13.2638 | 42.5
CS1 | 80 | 22 | 16.432 | 42.5
CS1 | 81 | 23 | 23.8144 | 42.5
CS1 | 79 | 22 | 21.9019 | 42.5
CS1 | 81 | 26 | 21.3992 | 42.5
CS1 | 79 | 25 | 25.2033 | 42.5
CS1 | 80 | 24 | 21.7051 | 42.5
CS1 | 83 | 24 | 21.8474 | 42.5
CS1 | 78 | 22 | 28.0481 | 42.5
CS1 | 79 | 26 | 28.9117 | 42.5
CS1 | 80 | 25 | 37.1829 | 42.5
CS1 | 80 | 23 | 26.512 | 42.5
CS1 | 83 | 24 | 25.2916 | 42.5
CS1 | 84 | 24 | 22.1293 | 42.5
CS1 | 78 | 22 | 24.0239 | 42.5
CS1 | 79 | 25 | 24.7473 | 42.5
CS1 | 81 | 27 | 16.2211 | 42.5
CS1 | 79 | 29 | 23.7132 | 42.5
CS1 | 84 | 25 | 28.7477 | 42.5
CS1 | 83 | 22 | 22.1462 | 42.5
CS1 | 81 | 24 | 27.4712 | 42.5
CS1 | 81 | 22 | 29.9572 | 42.5
CS1 | 79 | 23 | 30.3857 | 42.5
CS1 | 82 | 23 | 28.8842 | 42.5
CS1 | 82 | 22 | 13.7008 | 42.5
CS1 | 80 | 25 | 22.1781 | 42.5
CS1 | 84 | 22 | 29.5075 | 42.5
CS1 | 81 | 25 | 26.9734 | 42.5
CS1 | 80 | 26 | 25.0243 | 42.5
CS1 | 81 | 26 | 27.1846 | 42.5
CS1 | 82 | 24 | 30.6504 | 42.5
CS1 | 79 | 25 | 25.7689 | 42.5
CS1 | 80 | 28 | 21.2069 | 42.5
CS1 | 85 | 24 | 24.0992 | 42.5
CS1 | 48 | 67 | 21.7866 | 42.5
CS1 | 42 | 70 | 33.7423 | 42.5
CS1 | 45 | 70 | 12.4351 | 42.5
CS1 | 46 | 69 | 22.1699 | 42.5
CS1 | 47 | 71 | 18.8512 | 42.5
CS1 | 43 | 70 | 15.8646 | 42.5
CS1 | 44 | 70 | 15.8401 | 42.5
CS1 | 44 | 70 | 22.4895 | 42.5
CS1 | 43 | 71 | 31.5781 | 42.5
CS1 | 45 | 69 | 16.0309 | 42.5
CS2 | 79 | 24 | 22.7048 | 42.5
CS2 | 82 | 28 | 17.2047 | 42.5
CS2 | 82 | 19 | 29.8828 | 42.5
CS2 | 83 | 23 | 22.7233 | 42.5
CS2 | 81 | 29 | 19.3105 | 42.5
CS2 | 75 | 23 | 23.0994 | 42.5
CS2 | 78 | 23 | 19.9721 | 42.5
CS2 | 81 | 22 | 25.536 | 42.5
CS2 | 81 | 26 | 19.072 | 42.5
CS2 | 84 | 20 | 14.3929 | 42.5
CS2 | 83 | 22 | 27.2922 | 42.5
CS2 | 81 | 25 | 33.7764 | 42.5
CS2 | 80 | 24 | 29.6575 | 42.5
CS2 | 77 | 25 | 29.1263 | 42.5
CS2 | 84 | 24 | 20.926 | 42.5
CS2 | 80 | 25 | 22.329 | 42.5
CS2 | 77 | 21 | 26.2128 | 42.5
CS2 | 81 | 24 | 24.4968 | 42.5
CS2 | 80 | 21 | 16.8748 | 42.5
CS2 | 79 | 26 | 17.4279 | 42.5
CS2 | 81 | 23 | 30.1309 | 42.5
CS2 | 79 | 25 | 21.2094 | 42.5
CS2 | 77 | 23 | 35.3917 | 42.5
CS2 | 76 | 25 | 13.8901 | 42.5
CS2 | 79 | 26 | 27.2438 | 42.5
CS2 | 79 | 20 | 25.0031 | 42.5
CS2 | 81 | 20 | 21.2188 | 42.5
CS2 | 77 | 20 | 27.0216 | 42.5
CS2 | 80 | 26 | 21.0307 | 42.5
CS2 | 77 | 25 | 29.2989 | 42.5
CS2 | 84 | 23 | 25.3343 | 42.5
CS2 | 80 | 27 | 16.8031 | 42.5
CS2 | 82 | 24 | 12.8763 | 42.5
CS2 | 81 | 21 | 23.5809 | 42.5
CS2 | 82 | 22 | 30.729 | 42.5
CS2 | 78 | 21 | 25.9058 | 42.5
CS2 | 83 | 26 | 25.2713 | 42.5
CS2 | 83 | 23 | 28.4388 | 42.5
CS2 | 76 | 22 | 18.033 | 42.5
CS2 | 80 | 23 | 32.1268 | 42.5
CS2 | 45 | 68 | 20.5307 | 42.5
CS2 | 43 | 70 | 25.1888 | 42.5
CS2 | 44 | 70 | 23.1822 | 42.5
CS2 | 49 | 71 | 25.7478 | 42.5
CS2 | 44 | 70 | 15.2774 | 42.5
CS2 | 45 | 69 | 32.6195 | 42.5
CS2 | 43 | 71 | 27.7291 | 42.5
CS2 | 43 | 70 | 35.0496 | 42.5
CS2 | 43 | 72 | 32.0834 | 42.5
CS2 | 45 | 70 | 25.0574 | 42.5
CS3 | 79 | 22 | 20.3048 | 42.5
CS3 | 80 | 26 | 16.3055 | 42.5
CS3 | 78 | 25 | 25.0849 | 42.5
CS3 | 81 | 25 | 26.0958 | 42.5
CS3 | 81 | 25 | 30.2291 | 42.5
CS3 | 80 | 24 | 20.2451 | 42.5
CS3 | 80 | 22 | 28.974 | 42.5
CS3 | 77 | 25 | 25.3571 | 42.5
CS3 | 80 | 22 | 21.1316 | 42.5
CS3 | 79 | 22 | 28.8708 | 42.5
CS3 | 77 | 22 | 26.3283 | 42.5
CS3 | 80 | 26 | 23.8245 | 42.5
CS3 | 80 | 26 | 34.3865 | 42.5
CS3 | 80 | 20 | 28.0462 | 42.5
CS3 | 82 | 24 | 24.4486 | 42.5
CS3 | 81 | 25 | 26.3873 | 42.5
CS3 | 83 | 23 | 25.4352 | 42.5
CS3 | 79 | 26 | 25.868 | 42.5
CS3 | 78 | 25 | 27.268 | 42.5
CS3 | 80 | 24 | 21.9824 | 42.5
CS3 | 83 | 23 | 21.0149 | 42.5
CS3 | 83 | 25 | 26.8032 | 42.5
CS3 | 80 | 26 | 34.4255 | 42.5
CS3 | 79 | 25 | 23.4659 | 42.5
CS3 | 77 | 24 | 19.9364 | 42.5
CS3 | 81 | 26 | 23.8073 | 42.5
CS3 | 80 | 22 | 22.5799 | 42.5
CS3 | 78 | 24 | 23.3633 | 42.5
CS3 | 79 | 27 | 27.3776 | 42.5
CS3 | 76 | 24 | 24.35 | 42.5
CS3 | 81 | 22 | 22.0282 | 42.5
CS3 | 80 | 28 | 22.7812 | 42.5
CS3 | 83 | 24 | 18.3874 | 42.5
CS3 | 77 | 25 | 20.7024 | 42.5
CS3 | 82 | 22 | 17.935 | 42.5
CS3 | 80 | 25 | 22.4201 | 42.5
CS3 | 80 | 25 | 19.5745 | 42.5
CS3 | 81 | 24 | 21.4642 | 42.5
CS3 | 82 | 25 | 23.4917 | 42.5
CS3 | 78 | 26 | 18.9978 | 42.5
CS3 | 42 | 70 | 24.9032 | 42.5
CS3 | 40 | 70 | 26.7019 | 42.5
CS3 | 44 | 68 | 20.1838 | 42.5
CS3 | 43 | 68 | 30.5696 | 42.5
CS3 | 45 | 68 | 17.0695 | 42.5
CS3 | 44 | 74 | 23.041 | 42.5
CS3 | 45 | 70 | 17.5766 | 42.5
CS3 | 46 | 72 | 23.2769 | 42.5
CS3 | 41 | 71 | 18.3804 | 42.5
CS3 | 41 | 74 | 22.1258 | 42.5
CS4 | 83 | 21 | 21.2965 | 42.5
CS4 | 78 | 24 | 19.075 | 42.5
CS4 | 78 | 20 | 14.6757 | 42.5
CS4 | 79 | 24 | 27.8253 | 42.5
CS4 | 81 | 28 | 35.0007 | 42.5
CS4 | 78 | 26 | 36.1166 | 42.5
CS4 | 81 | 24 | 22.5391 | 42.5
CS4 | 81 | 23 | 24.77 | 42.5
CS4 | 80 | 25 | 22.6713 | 42.5
CS4 | 81 | 26 | 25.3797 | 42.5
CS4 | 78 | 24 | 20.4062 | 42.5
CS4 | 82 | 27 | 15.4027 | 42.5
CS4 | 80 | 22 | 24.8178 | 42.5
CS4 | 81 | 20 | 18.8744 | 42.5
CS4 | 78 | 23 | 15.4878 | 42.5
CS4 | 80 | 24 | 36.8712 | 42.5
CS4 | 82 | 23 | 23.8333 | 42.5
CS4 | 82 | 22 | 27.0194 | 42.5
CS4 | 80 | 27 | 30.9623 | 42.5
CS4 | 76 | 21 | 16.5762 | 42.5
CS4 | 78 | 23 | 27.0657 | 42.5
CS4 | 80 | 22 | 27.5087 | 42.5
CS4 | 82 | 23 | 25.4153 | 42.5
CS4 | 81 | 23 | 25.789 | 42.5
CS4 | 79 | 25 | 22.3603 | 42.5
CS4 | 84 | 22 | 28.6153 | 42.5
CS4 | 80 | 22 | 20.7503 | 42.5
CS4 | 82 | 24 | 21.0181 | 42.5
CS4 | 79 | 26 | 28.6267 | 42.5
CS4 | 78 | 20 | 33.4327 | 42.5
CS4 | 45 | 72 | 23.068 | 42.5
CS4 | 45 | 68 | 22.4746 | 42.5
CS4 | 42 | 69 | 27.0404 | 42.5
CS4 | 46 | 72 | 30.3618 | 42.5
CS4 | 44 | 71 | 29.8399 | 42.5
CS4 | 44 | 75 | 26.3507 | 42.5
CS4 | 45 | 70 | 21.828 | 42.5
CS4 | 46 | 67 | 28.1488 | 42.5
CS4 | 47 | 71 | 24.6038 | 42.5
CS4 | 43 | 68 | 31.8847 | 42.5
CS4 | 41 | 70 | 17.9589 | 42.5
CS4 | 46 | 72 | 25.7062 | 42.5
CS4 | 42 | 71 | 31.4486 | 42.5
CS4 | 46 | 71 | 22.5253 | 42.5
CS4 | 43 | 70 | 21.8759 | 42.5
CS4 | 47 | 70 | 20.3318 | 42.5
CS4 | 42 | 70 | 23.6064 | 42.5
CS4 | 42 | 64 | 23.9974 | 42.5
CS4 | 46 | 71 | 25.6837 | 42.5
CS4 | 41 | 72 | 20.5833 | 42.5

## CS
The parameters of charging station
Charging Station | Bus | Number of electric vehicles | Number of charging piles | Maximum charging power (kW) | Maximum discharge power (kW)
CS1 | 19 | 50 | 16 | 150 | 150
CS2 | 6 | 50 | 16 | 150 | 150
CS3 | 32 | 50 | 16 | 150 | 150
CS4 | 16 | 50 | 16 | 150 | 150